目  录

第1章 验收项目概况	1

第2章 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	4

2.4环境保护部门其他审批文件	5

第3章  工程建设情况	6

3.1 地理位置及平面布置	6

3.1.1 地理位置	6

3.1.2 厂区平面布置	6

3.1.3 环境敏感目标	11

3.2 建设内容	11

3.2.1项目建设情况	11

3.2.2主要设备	15

3.3主要原辅材料	16

3.3.1原辅材料消耗	16

3.3.2原辅材料、中间产品、副产品理化性质	16

3.4水源及水平衡	17

3.4.1给排水	17

3.5 生产工艺	20

3.5.1工艺流程	20

3.5.2主要污染工序	20

3.6 项目变动情况	21

第4章 环境保护设施	22

4.1 污染物处置设施	22

4.1.1废水	22

4.1.2废气	22

4.1.3噪声	23

4.1.4固体废物	23

4.2其他环保设施	23

4.2.1环境风险防范设施	23

4.2.2其他设施	24

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

第5章 建设项目环评报告书主要结论与建议及审批部门审批决定	25

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	25

5.1.1总结论	25

5.1.2主要污染物治理措施及其排放情况	25

5.1.3建议	27

5.2审批部门审批决定	28

第6章 验收执行标准	30

第7章 验收监测内容	31

7.1环境保护设施调试效果	31

7.1.1废水	31

7.1.2废气	31

7.1.3 噪声	33

第8章 质量保证及质量控制	35

8.1监测分析方法	35

8.2监测仪器	35

8.3人员资质	35

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

第9章 验收监测结果	37

9.1运行工况	37

9.2环境保护设施调试效果	37

9.2.1污染物达标排放监测结果	37

9.2.2环保设施去除效率监测结果	42

第10章 验收监测结论	43

10.1 环境保护设施调试效果	43

10.1.1废气	43

10.1.2 噪声	43

10.1.3 固体废物	43

附件1：委托书	44

附件2：环评结论及建议	45

附件3：环评批复	50

附件4：营业执照	53

附件5：公司名称变更说明	54

附件6：聚合氯化铝净水剂项目验收意见	55

附件7：年产3万吨无水氯化钙项目验收批复	56

附件8：盐酸提浓项目验收批复	58

附件9：环境保护管理制度	60

附件10：废水控制管理制度	63

附件11：废气控制管理制度	66

附件12：噪声控制管理制度	68

附件13：固体废弃物控制管理制度	71

附件14：环境污染事故管理规定	73

附件15：环保设施管理制度	77

附件16：运行负荷表	79

附件17：防渗说明	80

附件18：环保投资明细	81

附件19：生活垃圾清运协议	82

附件20：环境应急预案备案表	84

附件21：环境应急预案演练	86

附件22：尾气回收装置操作规程	97

附件23：南厂区废罐拆除计划	98

# 第1章 验收项目概况

淄博明川环保材料有限公司为山东东岳集团的下属公司，成立于1995年，注册资金5000万元，法定代表人为张柱。公司位于山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园内，属有限责任公司。淄博明川环保材料有限公司分为南厂区、北厂区两个厂区，南北厂区相距约1700m，北厂区现有聚合氯化铝净水剂项目，项目环评报告书于2008年3月3日通过淄博市环境保护局（淄环审[2008]8号）批复，于2011年4月29日通过淄博市环境保护局验收批复（淄环验[2011]17号）；利用副产废渣、废液年产3万吨无水氯化钙项目，项目环评报告书于2011年12月15日通过淄博市环境保护局（淄环审[2011]86号）审批，于2015年4月14日通过淄博市环境保护局验收（淄环验[2015]29号）批复。南厂区现有50万t/a 盐酸提浓项目，项目环评报告表于2014年8月4日通过淄博市环境保护局（淄环报告表[2014]105号）审批，于2017年8月29日通过桓台县环境保护局验收（桓环验[2017]442号）批复。

本次验收的盐酸储存罐搬迁改造项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇，山东桓台东岳氟硅材料产业园，淄博明川环保材料有限公司北厂区院内。项目性质为新建，总投资721万元，其中环保投资32万元，占总投资的4.44%。项目用地为北厂区东侧预留用地，占地面积为2208m2，主要建设内容为北厂区新建950m3高酸储罐（固定顶储罐）3台，年存储高酸（30%浓度盐酸，浓度范围不超过31%）51万t/a；950m3低酸储罐（固定顶储罐）2台，年存储低酸（26%浓度盐酸，浓度范围不超过27%）54万t/a；950m3储罐1台作为事故应急罐；新上2套尾气回收系统（采用两级水洗、一级碱洗），一用一备。南厂区利用现有2台127 m3储罐分别作为高酸、低酸中间罐，中转盐酸至北厂区，南厂区其他盐酸储罐、盐酸储池待拆除。项目劳动定员9人，项目职工均依托厂区原有职工，不新增人员，生产岗位采用三班制工作方式，每班8小时制，年生产时间300天，各装置年操作时间为7200小时。

本次验收项目为盐酸储存罐搬迁改造项目，项目环评报告书于2016年11月由河北德源环保科技有限公司编制完成，并于2016年11月14日通过桓台县环境保护局（桓环许字[2016]174号）审批。项目于2017年5月1日开工，于2017年9月1日竣工，于2017年9月6日调试完成。本次验收内容为项目整体验收，验收范围为项目主体工程及配套建设的环保工程、辅助工程、公用工程、贮运工程。验收监测期间生产负荷已满足竣工环保验收监测要求。

受淄博明川环保材料有限公司的委托，山东鲁环检测科技有限公司于2017年12月8日承担了项目的竣工环境保护验收监测工作。我中心组织技术人员于2017年12月11日编制了验收监测方案，于2017年12月13日进行了现场勘查和资料收集，2017年12月18日~12月19日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编制完成了《淄博明川环保材料有限公司盐酸储存罐搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告》（鲁环验字〔2017〕第YS22012号）。

# 第2章 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）

- 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2014年1月1日）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号,2013年12月7日）

- 《山东省环境保护条例》（2001年12月7日）

- 《山东省水污染防治条例》（2000年12月1日）

- 《山东省大气污染防治条例》（2016年11月1日）

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2004年1月1日）

- 山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2003.01）

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）

- 《淄博市人民政府办公厅关于加强建设项目环境保护管理工作的意见》（淄政办发[2006]45号）

- 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的意见》（淄环发[2008]26号）

- 《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号文）

- 《关于进一步落实好环评和“三同时”制度意见》（鲁环发〔2007〕131号）

- 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕163号）

- 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发〔2006〕60号）

- 《山东省环保厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发〔2013〕4号）

- 《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的补充通知》（环办函[2015]644号）

- 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告，2013年第36号）

- 《山东省人民政府关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号）

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发[2009]56号）

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》

- 关于下发《淄博市贯彻落实《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》实施细则》的通知（淄环函[2018]2号）

## 2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

- 《桓台县社会福利新型建材厂盐酸储存罐搬迁改造项目环境影响报告书》（河北德源环保科技有限公司，2016年11月）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂盐酸储存罐搬迁改造项目环境影响报告书的审批意见》（桓台县环境保护局，桓环许字[2016]174号，2016年11月14日）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂聚合氯化铝净水剂项目环境影响报告书的批复》（ 淄博市环境保护局，淄环审[2008]8号，2008年6月3日）

- 《桓台县社会福利新型建材厂聚合氯化铝净水剂项目竣工环境保护验收的意见》（淄博市环境保护局，淄环验〔2011〕17号，2011年4月29日）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂利用副产废渣、废液年产3万吨无水氯化钙项目环境影响报告书的审批意见》（淄博市环境保护局，淄环审[2011]86号，2011年12月15日）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂利用副产废渣、废液年产3万吨无水氯化钙项目竣工环境保护验收的批复》（淄博市环境保护局，淄环验[2015]29号，2015年4月14日）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂50万t/a盐酸提浓项目环境影响报告表的审批意见》（淄博市环境保护局，淄环报告表[2014]105号，2014年8月4日）

- 《关于桓台县社会福利新型建材厂50万t/a盐酸提浓项目竣工环境保护验收的批复》（桓台县环境保护局，桓环验[2017]442号，2017年8月29日）

## 2.4环境保护部门其他审批文件

- 公司改制信息表

- 淄博明川环保材料有限公司营业执照

- 《环境应急预案》备案表

# 第3章  工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置

项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇，山东桓台东岳氟硅材料产业园，淄博明川环保材料有限公司北厂区院内。地理位置见图3-1。

### 3.1.2 厂区平面布置

本项目新建罐区位于淄博明川环保材料有限公司北厂区，新建罐区位于北厂区东南角，罐区主要设置6台盐酸储罐，位于北厂区现有氯化钙储池东侧，罐区东侧设置泵区及尾气吸收系统，其中泵区位于尾气吸收系统北侧。利用南厂区原有2台盐酸储罐作为中间罐使用。

北厂区项目平面布置图详见图3-2-1。

新建罐区所在北厂区总平面布置见图3-2-2。

南厂区项目平面布置见图3-2-3。

图3-1 建设项目地理位置图

图3-2-1    北厂区项目平面布置图

图3-2-2 北厂区总平面布置图

图3-2-3南厂区项目平面布置图

# Text boxes

项目南厂区

项目北厂区